免费服务专线:4000-855-868  网站:www.mdbio.com.cn  电子邮件:mdbio@mdbio.com.cn

MDBio Inc.

產  品  手  冊

Product information sheet

| 产品名称 & 产品编号 |  | 储存条件 |
| --- | --- | --- |
| 产品名称：Agarose LM【9012-36-6】 产品编号：A007 |  | 室温储存。 |
| 产品性质 |  |  |
| ·适合小片段DNA电泳，凝胶内酶促反应，细胞克隆，病毒空斑实验 ·极高的分辨率 ·好溶解，胶液更清澈，可以配制高至4%凝胶 ·EEO ≤ 0.10 ·凝胶温度 26℃ -30℃ (1.5% gel) ·融胶温度 ≤65℃ (1.5% gel) ·凝胶强度 ≥200g/cm2(1.0% gel) |  |  |
| 产品描述 |  |  |
| 低熔点琼脂糖，凝胶结构更细致，具有更高的分辨率，适用于DNA/RNA电泳。65℃以下凝胶融化，适宜胶回收。在37℃以下保持流动，适用于凝胶内进行的酶促反应、组织培养、细胞克隆以及病毒空斑实验。 |  |  |